{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["封1_工程量清单_17取费(厦门)","表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)","表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)","表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)","表12_甲供材料一览表","承包人提供的主要材料和设备清单_招标阶段_工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封1_工程量清单_17取费(厦门)","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[1,1,1,6],[2,2,2,5],[4,1,4,6],[5,1,5,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[13,1,13,2],[13,3,13,6],[14,3,14,6],[16,1,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"封1"]
[null,null,"化水车间设备防腐",{"$nulls":3},"工程"]
[]
[null,"工 程 量 清 单"]
[null,""]
[]
[null,"招　标 人：",null,"","造价咨询人：",""]
[{"$nulls":3},"（单位盖章）",null,"（单位盖章或资质专用章）"]
[]
[null,"法定代表人\n或其授权人:",null,"","法定代表人\n或其授权人:",""]
[{"$nulls":3},"（签字或盖章）",null,"（签字或盖章）"]
[]
[null,"造价工程师：",null,""]
[{"$nulls":3},"（签字盖专用章）"]
[]
[null,"编制时间：2019年9月17日"]

{"sheet":"表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","index":1,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,3],[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表2"]
[null,"工程项目造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐",null,null,""]
[null,"序号","单 项 工 程 名 称","金额（元）","其中:\n安全文明施工费（元）"]
[null,"1","化水车间设备防腐","",""]
[null,"合                  计",null,"",""]

{"sheet":"表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","index":2,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,3],[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表3"]
[null,"单项工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐",null,null,""]
[null,"序号","单 位 工 程 名 称","金额（元）","其中:\n安全文明施工费（元）"]
[null,"1","化水车间设备防腐工程","",""]
[null,"合                  计",null,"",""]

{"sheet":"表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","index":3,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,2],[17,1,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表4"]
[null,"单位工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",null,""]
[null,"序号","汇  总  内  容","金额（元）"]
[null,"1","分部分项工程费",""]
[null,"1.1","防腐工程",""]
[null,"2","措施项目费",""]
[null,"2.1","总价措施项目费",""]
[null,"2.1.1","安全文明施工费",""]
[null,"2.1.2","其他总价措施费",""]
[null,"2.2","单价措施项目费",""]
[null,"3","其他项目费",""]
[null,"3.1","暂列金额",""]
[null,"3.2","专业工程暂估价",""]
[null,"3.3","总承包服务费",""]
[null,"合计=1+2+3",null,""]

{"sheet":"表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","index":4,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,5],[4,6,4,8],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,8],[7,2,7,8],[28,1,28,7],[29,1,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",{"$nulls":4},""]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"一","防腐工程"]
[null,"1","031202001001","设备防腐蚀","1.除锈级别:ST3手工和动力工具除锈\n2.涂刷(喷)品种:涂刷环氧富锌防锈漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍","m2","759.2","",""]
[null,"(1)","","手工除锈 设备φ1000以上 轻锈","","m2","759.2","",""]
[null,"(2)","","环氧富锌、云铁中间漆 设备 环氧富锌底漆 2遍","","m2","759.2","",""]
[null,"(3)","","聚氨酯漆 设备 底漆 两遍","","m2","759.2","",""]
[null,"2","031202002001","管道防腐蚀","1.除锈级别:ST3手工和动力工具除锈\n2.涂刷(喷)品种:涂刷环氧富锌防锈漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍","m2","479.3","",""]
[null,"(1)","","手工除锈 管道 轻锈","","m2","479.3","",""]
[null,"(2)","","环氧富锌、云铁中间漆 管道 环氧富锌底漆 2遍","","m2","479.3","",""]
[null,"(3)","","聚氨酯漆 管道 底漆 两遍","","m2","479.3","",""]
[null,"3","031202003001","一般钢结构防腐蚀","1.除锈级别:ST3手工和动力工具除锈\n2.涂刷(喷)品种:涂刷环氧富锌防锈漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍","kg","629.85","",""]
[null,"(1)","","手工除锈 一般钢结构 轻锈","","kg","629.85","",""]
[null,"(2)","","环氧富锌、云铁中间漆 一般钢结构 环氧富锌底漆 2遍","","kg","629.85","",""]
[null,"(3)","","聚氨酯漆 一般钢结构 底漆 两遍","","kg","629.85","",""]
[null,"4","011405001003","楼梯、门窗防腐","1.除锈级别:ST3手工和动力工具除锈\n2.涂刷(喷)品种:涂刷环氧富锌防锈漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍","m2","250","",""]
[null,"(1)","","金属面除锈 (手工除锈)","","m2","250","",""]
[null,"(2)","","环氧富锌、云铁中间漆 环氧富锌底漆 2遍","","m2","250","",""]
[null,"(3)","","聚氨酯漆 底漆 两遍","","m2","250","",""]
[null,"5","011405001004","天桥防腐","1.除锈级别:ST3手工和动力工具除锈\n2.涂刷(喷)品种:涂刷环氧富锌防锈漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍","m2","20","",""]
[null,"(1)","","金属面除锈 (手工除锈)","","m2","20","",""]
[null,"(2)","","环氧富锌、云铁中间漆 环氧富锌底漆 2遍","","m2","20","",""]
[null,"(3)","","聚氨酯漆 底漆 两遍","","m2","20","",""]
[null,"小   计",{"$nulls":6},""]
[null,"合   计",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","index":5,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,4],[8,1,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表6"]
[null,"总价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",{"$nulls":3},""]
[null,"序号","项目名称","计算基础（元）","费率(%)","金额(元)"]
[null,"1","安全文明施工费","","",""]
[null,"2","其他总价措施费","","",""]
[null,"合                 计",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门)","index":6,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,7],[4,1,4,5],[4,6,4,7],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[7,2,7,7],[10,1,10,6],[11,1,11,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表7"]
[null,"单价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",{"$nulls":4},""]
[null,"序号","项目编码","项目名称","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[null,"一","N. 措施项目"]
[null,"1","031301017001","脚手架搭拆","项","1","",""]
[null,"(1)","","刷油、防腐脚手架搭拆费","元","1969.978","",""]
[null,"小   计",{"$nulls":5},""]
[null,"合   计",{"$nulls":5},""]

{"sheet":"表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)","index":7,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,3],[9,1,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表8"]
[null,"其他项目清单与计价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",null,null,""]
[null,"序号","项目名称","金额(元)","备注"]
[null,"1","暂列金额","0",""]
[null,"2","专业工程暂估价","0",""]
[null,"3","总承包服务费","",""]
[null,"合计",null,"","——"]

{"sheet":"表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)","index":8,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,3],[13,1,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表9-1"]
[null,"暂列金额明细表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",null,null,""]
[null,"序号","项目名称","金额（元）","备注"]
[null,"1","设计变更和现场签证暂列金额","0",""]
[null,"2","优质工程增加费","0",""]
[null,"3","缩短定额工期增加费","0",""]
[null,"4","远程监控系统租赁费","0",""]
[null,"5","发包人检测费","0",""]
[null,"6","工程噪音超标排污费","0",""]
[null,"7","渣土收纳费","0",""]
[null,"合          计",null,"0","--"]

{"sheet":"表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)","index":9,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,3],[6,1,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表9-2"]
[null,"专业工程暂估价明细表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",null,null,""]
[null,"序号","项目名称","金额（元）","备注"]
[null,"合          计",null,"0","--"]

{"sheet":"表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)","index":10,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,4],[4,5,4,6],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,1,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表9-3"]
[null,"总承包服务费计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐_化水车间设备防腐工程",{"$nulls":3},""]
[null,"序号","项目名称","计算基础(元)","费率（%）",null,"金额（元）"]
[null,"1","专业工程总承包服务费","0","",null,""]
[null,"2","甲供材料总承包服务费","0","",null,""]
[null,"合          计",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"表12_甲供材料一览表","index":11,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"merged":[[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,12],[4,1,4,10],[4,11,4,12],[6,1,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"表12"]
[null,"甲供材料一览表"]
[null,""]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐",{"$nulls":9},""]
[null,"序号","工料机编码","工料机名称","规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）","合价（元）","质量等级","供应时间","送达地点","备注"]
[null,"甲供材料费合计（元）",{"$nulls":6},"","---","---","---","---"]

{"sheet":"承包人提供的主要材料和设备清单_招标阶段_工程量清单","index":12,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[4,1,4,4],[4,5,4,8],[4,9,4,10],[5,4,5,5],[6,1,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,""]
[null,"承包人提供的主要材料和设备清单"]
[null,"（招标阶段）"]
[null,"工程名称：化水车间设备防腐",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},""]
[null,"序号","名称、规格、型号","单位","数量",null,"基准单价（元）","风险承包\n幅度(%)","招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）","金额(元)","比例\n（%）"]
[null,"累  计  比  例（%）",{"$nulls":8},""]