{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["封1_工程量清单_13清单(厦门)","表1_总说明_13清单(厦门)","表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","表8-1_暂列金额明细表_13清单(厦门)","表8-2_专业工程暂估价明细表_13清单(厦门)","表8-3_甲供材料计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表8-4_甲供设备计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表8-5_计日工表_工程量清单_13清单(厦门)","表8-6_总承包服务费计价表_工程量清单_13清单(厦门)","表9_规费、税金项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封1_工程量清单_13清单(厦门)","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,7],[1,2,1,6],[3,1,3,7],[4,1,4,7],[6,1,6,3],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[9,1,12,3],[9,5,12,5],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[13,1,13,2],[13,3,13,7],[14,3,14,7],[16,1,16,7]]}
[null,"封1"]
[null,null,"纸业管线旋补技改",{"$nulls":4},"工程"]
[]
[null,"工 程 量 清 单"]
[null,""]
[]
[null,"招  标  人：",null,null,"","造价咨询人：",""]
[{"$nulls":4},"（单位盖章）",null,"（单位盖章或资质专用章）"]
[]
[null,"法定代表人\n或其授权人：\n",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人：\n"]
[{"$nulls":4},"",null,""]
[{"$nulls":4},"（签字或盖章）",null,"（签字或盖章）"]
[]
[null,"造价工程师：",null,""]
[{"$nulls":3},"（签字盖专用章）"]
[]
[null,"编制时间：2021年07月15日"]

{"sheet":"表1_总说明_13清单(厦门)","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,1,4,2]]}
[null,"表1"]
[null,"总说明"]
[null,""]
[null,"工程名称：纸业管线旋补技改","第1页 共1页"]
[null,""]

{"sheet":"表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","index":2,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,4,5],[7,1,7,2]]}
[null,"表2"]
[null,"工程项目造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：纸业管线旋补技改",null,null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","单 项 工 程 名 称","金额（元）","其   中"]
[{"$nulls":4},"安全文明\n施工费(元)","规费\n（元）"]
[null,"1","新增单项工程","","",""]
[null,"合                  计",null,"","",""]

{"sheet":"表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","index":3,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,4,5],[7,1,7,2]]}
[null,"表3"]
[null,"单项工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程",null,null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","单 位 工 程 名 称","金额（元）","其   中"]
[{"$nulls":4},"安全文明\n施工费(元)","规费\n（元）"]
[null,"1","安装单位工程","","",""]
[null,"合                  计",null,"","",""]

{"sheet":"表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","index":4,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,2]]}
[null,"表4"]
[null,"单位工程造价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","汇  总  内  容","金额（元）"]
[null,"1","分部分项工程费",""]
[null,"1.1","安装部分",""]
[null,"1.2","拆除部分",""]
[null,"2","措施项目费",""]
[null,"2.1","总价措施项目费",""]
[null,"2.1.1","安全文明施工费",""]
[null,"2.1.2","其他总价措施费",""]
[null,"2.2","单价措施项目费",""]
[null,"3","其他项目费",""]
[null,"3.1","暂列金额",""]
[null,"3.2","专业工程暂估价",""]
[null,"3.3","总承包服务费",""]
[null,"","总造价",""]

{"sheet":"表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":5,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,6],[3,7,3,8],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,4,8],[6,2,6,8],[25,1,25,7],[26,2,26,8],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[36,1,36,8],[37,1,37,6],[37,7,37,8],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[38,7,38,8],[42,1,42,7],[43,1,43,7]]}
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":5},"第1页 共2页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"一","安装部分"]
[null,"1","030801001001","低压碳钢管","1.无缝钢管 De273*7\n2.管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径 300mm以内\n3.管道系统吹扫 蒸汽吹扫 公称直径 300mm以内","m",14,"",""]
[null,"(1)","","无缝钢管 De273*7","","m",14,"",""]
[null,"(2)","","管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径 300mm以内","","m",14,"",""]
[null,"(3)","","管道系统吹扫 蒸汽吹扫 公称直径 300mm以内","","m",14,"",""]
[null,"2","030804001001","低压碳钢管件","1.无缝弯头 R=1.5D De273*7","个",16,"",""]
[null,"(1)","","低压管件 弯头De273*7","","个",16,"",""]
[null,"3","031003009002","补偿器","1.旋转补偿器  DN250  4MPA","个",8,"",""]
[null,"(1)","","旋转补偿器  DN250  4MPA","","个",8,"",""]
[null,"4","031208002002","管道绝热（34.8米）","1.硅酸铝针刺毡安装厚度50mm 管道φ273*7\n2.高温玻璃棉安装 厚度50mm 管道φ273*7","m3",7.249,"",""]
[null,"(1)","","硅酸铝针刺毡安装厚度50mm 管道φ273*7","","m3",1.843,"",""]
[null,"(2)","","高温玻璃棉安装 厚度50mm 管道φ273*7","","m3",5.406,"",""]
[null,"5","031208007001","防潮层、保护层（34.8米）","1.防潮层、保护层安装 0.5mm彩钢板:81.47m2\n2.耐高温铝箔玻纤布反射层:201.38m2","m2",65.18,"",""]
[null,"(1)","","防潮层、保护层安装 0.5mm彩钢板","","m2",65.18,"",""]
[null,"(2)","","耐高温铝箔玻纤布反射层","","m2",161.1,"",""]
[null,"6","030816003001","焊缝X射线探伤","1.焊缝无损检测 Χ光射线检测 80mm×150mm 管双壁厚 16mm以内","张",440,"",""]
[null,"(1)","","焊缝无损检测 Χ光射线检测 80mm×150mm 管双壁厚 16mm以内","","张",440,"",""]
[null,"7","03bc001001","监检费","1.蒸汽管道监检费","项","1","",""]
[null,"(1)","","蒸汽管道监检费","","项","1","",""]
[null,"小   计",{"$nulls":6},""]
[null,"二","拆除部分"]
[null,"1","030801001002","低压碳钢管","1.拆除碳钢管 De273*7","m",14,"",""]
[null,"(1)","","拆除碳钢管 De273*7","","m",14,"",""]
[null,"2","031208002001","管道绝热","1.拆除保温棉","m3",3.896,"",""]
[null,"(1)","","拆除保温棉","","m3",3.896,"",""]
[null,"3","031208007002","防潮层、保护层","1.拆除彩钢板保护层","m2",34.92,"",""]
[null,"(1)","","拆除彩钢板保护层","","m2",34.92,"",""]
[null,"4","03001001","固废处理","1.拆除废旧保温材料固废处理\n2.拆除旋转补偿器回收至公司","项","1","",""]
[null,"表5"]
[null,"分部分项工程量清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":5},"第2页 共2页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[null,"(1)","","拆除废旧保温材料固废处理","","项","1","",""]
[null,"(2)","","拆除旋转补偿器回收至公司","","项","1","",""]
[null,"小   计",{"$nulls":6},""]
[null,"合   计",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":6,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,4],[7,1,7,4]]}
[null,"表6"]
[null,"总价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
[null,"1","安全文明施工费","","",""]
[null,"2","其他总价措施费","","",""]
[null,"合                 计",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":7,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,5],[3,6,3,7],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,4,7],[6,2,6,7],[7,1,7,6],[8,2,8,7],[14,1,14,6],[15,1,15,6]]}
[null,"表7"]
[null,"单价措施项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","计量\n单位","工程量","金     额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
[null,"一","措施分部L01"]
[null,"小   计",{"$nulls":5},""]
[null,"二","N. 措施项目"]
[null,"1","011705001001","发电机使用费","项","1","",""]
[null,"(1)","","柴油发电机组 功率50kW","项","1","",""]
[null,"2","031301017001","脚手架搭拆","项","1","",""]
[null,"(1)","","工业管道安装脚手架搭拆费","元",null,"",""]
[null,"(2)","","绝热脚手架搭拆费","元",null,"",""]
[null,"小   计",{"$nulls":5},""]
[null,"合   计",{"$nulls":5},""]

{"sheet":"表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_13清单(厦门)","index":8,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,4],[8,1,8,2]]}
[null,"表8"]
[null,"其他项目清单与计价汇总表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","计量单位","金额(元)","备注"]
[null,"1","暂列金额","","0",""]
[null,"2","专业工程暂估价","","0",""]
[null,"3","总承包服务费","","",""]
[null,"合计（1+2+3 之和）",null,"","","——"]

{"sheet":"表8-1_暂列金额明细表_13清单(厦门)","index":9,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,2],[11,1,11,2]]}
[null,"表8-1"]
[null,"暂列金额明细表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","金额（元）"]
[null,"1","设计变更和现场签证暂列金额","0"]
[null,"2","优质工程增加费","0"]
[null,"3","缩短定额工期增加费","0"]
[null,"4","发包人检测费","0"]
[null,"5","工程噪音超标排污费","0"]
[null,"6","渣土收纳费","0"]
[null,"合          计",null,"0"]

{"sheet":"表8-2_专业工程暂估价明细表_13清单(厦门)","index":10,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,3],[1,1,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,2],[5,1,5,2]]}
[null,"表8-2"]
[null,"专业工程暂估价明细表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",null,"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","金额（元）"]
[null,"合          计",null,"0"]

{"sheet":"表8-3_甲供材料计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":11,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,4],[3,5,3,6],[5,1,5,5]]}
[null,"表8-3"]
[null,"甲供材料计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
[null,"序号","材料名称、规格、型号","计量单位","工程量","单价(元)","合价(元)"]
[null,"合   计",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"表8-4_甲供设备计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":12,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,7],[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,5],[3,6,3,7],[5,1,5,6]]}
[null,"表8-4"]
[null,"甲供设备计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
[null,"序号","设备名称","规格、型号等特殊要求","单位","设备数量","单价(元)","合价(元)"]
[null,"合   计",{"$nulls":5},""]

{"sheet":"表8-5_计日工表_工程量清单_13清单(厦门)","index":13,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,5],[6,1,6,5],[8,1,8,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5]]}
[null,"表8-5"]
[null,"计日工表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
[null,"编号","项目名称","单位","暂定数量","综合单价","合价"]
[null,"一","人工","","","",""]
[null,"人工小计",{"$nulls":4},""]
[null,"二","材料","","","",""]
[null,"材料小计",{"$nulls":4},""]
[null,"三","施工机械","","","",""]
[null,"施工机械小计",{"$nulls":4},""]
[null,"合计",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"表8-6_总承包服务费计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":14,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,5],[7,1,7,5]]}
[null,"表8-6"]
[null,"总承包服务费计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","项目价值（元）","服务内容","费率（%）","金额（元）"]
[null,"1","专业工程总承包服务费","0","","",""]
[null,"2","甲供材料总承包服务费","0","","",""]
[null,"合          计",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"表9_规费、税金项目清单与计价表_工程量清单_13清单(厦门)","index":15,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,4],[6,1,6,4]]}
[null,"表9"]
[null,"规费、税金项目清单与计价表"]
[null,""]
[null,"工程名称：新增单项工程_安装单位工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
[null,"序号","项目名称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
[null,"1","规费","","",""]
[null,"合计=1+2",{"$nulls":3},""]